## Koptāme
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums:SIA"Dobeles un apkārtnes slimnīca"
Objekta adrese: Ādama iela 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2011.gada ......................
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Ls)
1 | Dobeles un apkārtnes slimnīcas ķirurģiskās nodaļas rekonsrtukcija, 1. kārtas pāreja, gaiteņi
(tajā skaitā medicīnas iekārtas)
Kopā
PVN 22% no summas ...........Ls
PVN 12% no summas .............Ls
PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS

## 1-1
Darbu apjomu saraksts
Celtniecības darbi
Būves nosaukums:SIA'Dobeles un apkārtnes slimnīca'
Objekta nosaukums:Ķirurģiskās nodaļas rekonstrukcija, būvdarbu apjomi no 1. kārtas (pāreja, gaiteņi), kuri tiks veikti, ja netiks realizēta 1. kārta
Objekta adrese: Ādama ielā 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr.05-256
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas Ls___________
Tāme sastādīta______.gada___._______
[7 empty] | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1. Demontāžas darbi
1 |  | Esošo ķieģeļu sienu nojaukšana | m3 | 2.2
2 |  | Esošā linoleja seguma demontāža no grīdām | m2 | 153.2
3 |  | Durvju bloku demontāža | m2 | 39.4
4 |  | Logu bloku demontāža | m2 | 22.1
5 |  | Iekšpalodžu demontāža | gab. | 10
6 |  | Ārpalodžu demontāža | t.m. | 16.5
7 |  | Piekārto griestu demontāža | m2 | 117.1
8 |  | Būvgružu savākšana, iekraušana konteinerā un izvešana | m3 | 51
9 |  | konteinera 8,5m3 noma | kont. | 6
5.Grīdas
G-1
10 |  | Esošās grīdas notīrīšana no putekļiem | m2 | 153.2
11 |  | Smalkgaraudaina B25 betona slānis 30mm biezumā ar metāla skaidām | m2 | 153.2
12 |  | B25 betons ar metāla skaidām | m3 | 6
13 |  | sūknis | m/st | 1
14 |  | vibrolata | st | 8
15 |  | kokmateriāli | m3 | 0.3
16 |  | Virsmas slīpēšana | m2 | 153.2
17 |  | slīpmašīnas īre | d/n | 2
18 |  | Virsmas špaktelēšana | m2 | 153.2
19 |  | špaktele KNAUF Nivello | kg | 229.8
20 |  | Virsmas gruntēšana | m2 | 153.2
21 |  | grunts KNAUF Tiefengrund | 1L | 15.32
22 |  | Linoleja segums FORBO b=3mm | m2 | 153.2
23 |  | antistatiskais linoleja segums Sarlon Quartz Opus b=3mm | m2 | 168.52
24 |  | līme THOMSIT L240D | kg | 45.96
25 |  | Grīdlīstu montāža | t.m. | 214.5
26 |  | Esošā mozaikas seguma slīpēšana | m2 | 58.9
6.Logi
27 |  | PVC logu bloku montāža | m2 | 22.1
28 |  | PVC bloks L-3 (1320x1500) | gb. | 4
29 |  | PVC bloks L-4 (1480x1500) | gb. | 4
30 |  | PVC bloks L-5 (1780x1500) | gb. | 2
31 |  | makroflekss | iep | 12
32 |  | Iekšpalodžu montāža | t.m. | 15.2
33 |  | Ārpalodžu montāža | t.m. | 16.5
7.Durvis
34 |  | PVC durvju bloku montāža | m2 | 39.4
35 |  | durvis D-1(600x1800mm) | gb. | 1
36 |  | durvis D-3(800x2040mm) | gb. | 3
37 |  | durvis D-3*(800x2040mm) | gb. | 1
38 |  | durvis D-4(900x2040mm) | gb. | 3
39 |  | durvis D-5(1000x2040mm) | gb | 1
40 |  | durvis D-7(1700x2040mm) | gb. | 6
41 |  | durvis D-7*(1700x2040mm) | gb. | 1
42 |  | makroflekss | iep | 20
43 |  | kleidas | kpl. | 16
8.Apdares darbi
Griesti
44 |  | Esošās griestu virsmas pārrīvēšana | m2 | 95
45 |  | Piekārto moduļtipa griestu ISOVER Alhstrom AKUSTO-Hygienie 600x600mm montāža | m2 | 117.1
46 |  | metāla nesošais karkass ar stiprinājumiem | m2 | 117.1
47 |  | Piekārtie moduļtipa griesti ISOVER Alhstrom AKUSTO-Hygienie 600x600mm | m2 | 117.1
48 |  | Griestu krāsošana ar emulsijas krāsu ar sagatavošanu | m2 | 95
49 |  | špaktele GYPROC ready mix, 28kg | kg | 190
50 |  | grunts Unigrund | 1l | 9.5
51 |  | smilšpapīrs N60,N120 | m2 | 0.63333
52 |  | gruntskrāsa VIVA PRIMER 18 l | l | 19
53 |  | ūdensemulsijas krâsa VIVA PLAST 20 18 l | l | 28.5
Sienas
54 |  | Sienu apmetuma remonts | m2 | 52.9
55 |  | apmetuma java | m3 | 1.587
56 |  | Sienu krāsošana ar emulsijas krāsu ar sagatavošanu | m2 | 211.6
57 |  | špaktele GYPROC ready mix, 28kg | kg | 423.2
58 |  | grunts Unigrund | 1l | 21.16
59 |  | Smilšpapīrs N60,N120 | m2 | 1.4107
60 |  | gruntskrāsa VIVA PRIMER 18 l | l | 42.32
61 |  | ūdensemulsijas krâsa VIVA PLAST 20 18 l | l | 63.48
62 |  | krāsas tonēšana | 1iep. | 6
|  | Kopā: | Ls

## 1-2
Darbu apjomu saraksts
Iekšējie kanalizācijas tīkli
Būves nosaukums:SIA'Dobeles un apkārtnes slimnīca'
Objekta nosaukums:Ķirurģiskās nodaļas rekonstrukcija, būvdarbu apjomi no 1. kārtas (pāreja, gaiteņi), kuri tiks veikti, ja netiks realizēta 1. kārta
Objekta adrese: Ādama ielā 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr.05-256
Tāme sastādīta 2011. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪK daļas rasējumiem
Tāmes izmaksas Ls___________
Tāme sastādīta______.gada___._______
[7 empty] | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
p.k.
Ū1. Aukstā ūdensapgāde
1 |  | Plastmas ūdensvada caurules dn15(Ø20x1.9) ar veidgabaliem | m | 10
2 |  | Plastmas ūdensv.caurules dn20(Ø25x2,3)ar veidgabaliem | m | 10
3 |  | Lodveida ventilis dn15 | gab | 2
4 |  | Lodveida ventilis dn20 | gab | 2
5 |  | Hromēta kapara caurules Ø15 l=500 | gab | 2
6 |  | Leņķventilis dn15 | gab | 2
7 |  | Roku mazgātnes jaucējkrāns | gab | 2
8 |  | Udensvada cauruļu ar armatūru demontāža Æ15÷20mm | m | 15
9 |  | Pieslēgums esošiem tīkliem | gab | 2
T3;T4 Karsta ūdensapgāde
10 |  | Plastmasa ūdensv.caurules dn20(Ø25x2,0) | m | 10
11 |  | Plastmasas ūdensv.caurules dn15(Ø20x2,0) | m | 10
12 |  | Lodveida ventilis dn20 | gab | 2
13 |  | Lodveida ventilis dn15 | gab | 2
14 |  | Hromēta kapara caurules Ø15 l=500 | gab | 2
15 |  | Leņķventilis dn15 | gab | 2
16 |  | Izolācija ρ=20 dn25 (Ø25) | m | 10
17 |  | Izolācija ρ=20 dn20 (Ø25) | m | 20
18 |  | Udensvada cauruļu ar armatūru demontāža Æ20÷15mm | m | 15
19 |  | Pieslēgums esošiem tīkliem | gab | 2
K1.Sadzīves kanalizācija
20 |  | Plastm.kanal.caurules Ø110 ar veidgabaliem | m | 5
21 |  | Plastm.kanal.caurules Ø50 ar veidgabaliem | m | 7
22 |  | Roku mazgātne ar sifonu | k-ts | 2
23 |  | Kanaliz. cauruļvadu demontaža Ø100; Ø50 un utilizācija | m | 90
|  | Kopā: | Ls

## 1-3
Darbu apjomu saraksts
Ventilācija un siltumapgāde
Būves nosaukums:SIA'Dobeles un apkārtnes slimnīca'
Objekta nosaukums:Ķirurģiskās nodaļas rekonstrukcija, būvdarbu apjomi no 1. kārtas (pāreja, gaiteņi), kuri tiks veikti, ja netiks realizēta 1. kārta
Objekta adrese: Ādama ielā 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr.05-256
Tāme sastādīta 2011. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem
Tāmes izmaksas Ls___________
Tāme sastādīta______.gada___._______
|  |  |  | Daudz. |  |  | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
p.k.
1 |  | Pieplūdes, nosūces žalūziju reste komplektā ar uzstādīšanas rāmi WTS 200x150+IF„Halton | gab | 1
2 |  | Pieplūdes, nosūces žalūziju reste komplektā ar uzstādīšanas rāmi un regulēšanas vārstu WDD 200x100+IF+OD„Halton” | gab | 1
3 |  | Pieplūdes, nosūces žalūziju reste komplektā ar uzstādīšanas rāmi un regulēšanas vārstu WDD 200x150+IF+OD„Halton” | gab | 3
4 |  | Gaisa pieplūdes difuzors DVS-P Ø100 | gab | 3
5 |  | Gaisa nosūces difuzors DVS Ø100 | gab | 2
6 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø100 | m | 24
7 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø125 | m | 10.8
8 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø160 | m | 22.4
9 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda 300x200 | m | 19.1
10 |  | Pieplūdes gaisa vadu pretkondensāta izolācija b=20mm | m | 41.1
11 |  | Izolācijas stiprināšanas materiāli | kpl | 1
12 |  | Gaisa vadu fasondaļas | kpl | 1
13 |  | Gaisa vadu blīvēšanas materiāli | kpl | 1
14 |  | Gaisa vadu marķēšanas materiāli | kpl | 1
15 |  | Inspekcijas lūciņas pie ugunsaizsardzības un regulējošiem vārstiem | gab | 4
16 |  | Gaisa vadu tīrīšanas lūciņas | gab | 7
17 |  | DEMONTĀŽA
18 |  | Gaisa vads Ø100 | m | 15
19 |  | Gaisa vads Ø125 | m | 60
20 |  | Gaisa vads Ø140 | m | 10
21 |  | Gaisa vads Ø160 | m | 20
22 |  | Atvērumu aizdare stāvados gaisa vadu demontāžas vietās | gab | 8
23 |  | Demontēto gaisa vadu izvešana | m | 105
|  | Kopā: | Ls

## 1-4
Darbu apjomu saraksts
Apkure
Būves nosaukums:SIA'Dobeles un apkārtnes slimnīca'
Objekta nosaukums:Ķirurģiskās nodaļas rekonstrukcija, būvdarbu apjomi no 1. kārtas (pāreja, gaiteņi), kuri tiks veikti, ja netiks realizēta 1. kārta
Objekta adrese: Ādama ielā 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr.05-256
Tāme sastādīta 2011. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem
Tāmes izmaksas Ls___________
Tāme sastādīta______.gada___._______
[7 empty] | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
p.k.
1 |  | Radiators „PURMO - Compact” komplektā ar sienas stiprinājumiem un atgaisošanas korķi C22–500–400 | kpl. | 2
2 |  | Radiators „PURMO - Compact” komplektā ar sienas stiprinājumiem un atgaisošanas korķi C22–500–600 | kpl. | 1
3 |  | Radiators „PURMO - Compact” komplektā ar sienas stiprinājumiem un atgaisošanas korķi C22–500–800 | kpl. | 3
4 |  | Radiators „PURMO - Compact” komplektā ar sienas stiprinājumiem un atgaisošanas korķi C22–500–1200 | kpl. | 4
5 |  | Termostatiskais vārsts viencauruļu apkures sistēmai, taisnā izpildījumā Ø15, RA-G 15 ”Danfoss” | gab | 10
6 |  | Termostata sensora galva RAW-5010 ”Danfoss” | gab | 10
7 |  | Noslēgvārsts ar noteces vārstu, Ø15RVV-S 15”Danfoss” | gab | 10
8 |  | Vara caurule, cietā Ø18x1.0 | m | 80
9 |  | Vara cauruļu fasondaļas | kpl. | 1
10 |  | Cauruļu stiprinājumu elementi | kpl. | 1
11 |  | Vara cauruļu posmu pievienojumi esošās apkures sistēmas tērauda caurulēm | gab | 8
|  | Siltumapgādes pārbaude,regulēšana,palaišana | kpl. | 1
12 |  | DEMONTĀŽA
13 |  | Čuguna sekciju radiators, 4 sekc. | gab | 2
14 |  | Čuguna sekciju radiators, 6 sekc. | gab | 8
15 |  | Tērauda caurule Ø15 | m | 65
|  | Demontēto radiatoru un cauruļvadu izvešana | kpl. | 1
|  | Kopā: | Ls

## 1-5
Darbu apjomu saraksts
Elektromontāžas darbi
Būves nosaukums:SIA'Dobeles un apkārtnes slimnīca'
Objekta nosaukums:Ķirurģiskās nodaļas rekonstrukcija, būvdarbu apjomi no 1. kārtas (pāreja, gaiteņi), kuri tiks veikti, ja netiks realizēta 1. kārta
Objekta adrese: Ādama ielā 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr.05-256
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELdaļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas Ls___________
Tāme sastādīta______.gada___._______
[7 empty] | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
p.k.
1 |  | Apg. armatūra ar lum. spuldzi;ar elektron. droseli uzst, pie griestiem 220V, 4x18 IP23 | gb. | 16
2 |  | Apg. armatūra ar lum. spuldzi;ar elektron. droseli uzst, iekar, griestos 220V, 2x26 IP23 | gb. | 15
3 |  | Apg, armatūra ar lum. spuldzi;ar elektron. droseli uzst. iekar. gr.,ar akumul.h-1st.; ar vadības bloku 220V, 2x26 IP23 | gb. | 3
4 |  | Apg, armatūra ar hal. spuldzi uzst. pie sienas ar uzrakstu "Izeja" ar akuml, h=1st 220V, 1x18 IP23 | gb. | 5
5 |  | Apg. armatūra ar kv. spuldzi uzstādīšanai pie sienas 220V, 60W, IP44 | gb. | 2
6 |  | Apg. armatūra ar lum. spuldzi;ar elektron. droseli uzst. pie griestiem 220V, 2x36 IP44 | gb. | 6
7 |  | Rozete vienpol. ar zem. kontaktu blīv. z/a.ar vāciņu 220V, 16A | gb. | 2
8 |  | Rozete vienpolīga ar zem. kontaktu norm. zemapm. 220V, 16A | gb. | 22
9 |  | Slēdzis vienpolīgs zemapm. norm.220V, 16A | gb. | 3
10 |  | Slēdzis vienpolīgs zemapm. norm. divdaļīgs 220V, 16A | gb. | 9
11 |  | Slēdzis vienpolīgs zemapm, blīvēts 220V, 16A | gb. | 8
12 |  | Slēdzis vienpolīgs zemapm. blīvēts divdaļīgs 220V, 16A | gb. | 4
13 |  | Kabelis ar vara dzīslām MMJ5x25 | m | 100
14 |  | Kabelis ar vara dzīslām MMJ3X2,5 | m | 225
15 |  | Kabelis ar vara dzīslām MMJ3X1,5 | m | 250
Demontāžas darbi
16 |  | Esošā elektrosadales tīkla demontāža un utilizācija | kpl. | 1
|  | Kopā: | Ls

## 1-6
Darbu apjomu saraksts
Ugunsdzēsības signalizācija
Būves nosaukums:SIA'Dobeles un apkārtnes slimnīca'
Objekta nosaukums:Ķirurģiskās nodaļas rekonstrukcija, būvdarbu apjomi no 1. kārtas (pāreja, gaiteņi), kuri tiks veikti, ja netiks realizēta 1. kārta
Objekta adrese: Ādama ielā 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr.05-256
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz VS daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas Ls___________
Tāme sastādīta______.gada___._______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudzums |  |  | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | Dūmu signāldevējs ECO1003 | gab. | 15
2 |  | Iznesamās diodes NLY - 91200 | gab. | 4
3 |  | Rokas darbības detektors FP2RD | gab. | 3
4 |  | Signalizācijas kabelis KLM 2x0,8+0,8 | m | 185
5 |  | Stiprinājumi | k-ts | 1
6 |  | Stiprināšanas detaļas/sistēmas regulēšana | k-ts | 1
|  | Kopā: | Ls

## 1-8
Darbu apjomu saraksts
Datoru, telefonu un TV tīkla sistēmas
Būves nosaukums:SIA'Dobeles un apkārtnes slimnīca'
Objekta nosaukums:Ķirurģiskās nodaļas rekonstrukcija, būvdarbu apjomi no 1. kārtas (pāreja, gaiteņi), kuri tiks veikti, ja netiks realizēta 1. kārta
Objekta adrese: Ādama ielā 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr.05-256
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz VS daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas Ls___________
Tāme sastādīta______.gada___._______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība |  |  | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | Rozete RJ45 CAT 5E datoru | gab
2 |  | Rozete RJ45 CAT 5E telefonu | gab
3 |  | Patch kabelis 1,0 m | gab
4 |  | Patch kabelis 2,0 m | m
5 |  | Kabelis 4x2x0.5 UTP | m
6 |  | TV/FM rozete | gab.
7 |  | TV dalītājs FA8.16.C | gab.
8 |  | Kabeļa konektors | gab.
9 |  | kabelis koaksiālais RG-6 | m
10 |  | skrūves, stiprinājumi un citi mat. | k-ts
11 |  | Gofrēta caurule d20mm | m
|  | Kopā: | Ls

## 1-9
Darbu apjomu saraksts
Balss Trauksmes izziņošanas sistēma BIS
Būves nosaukums:SIA'Dobeles un apkārtnes slimnīca'
Objekta nosaukums:Ķirurģiskās nodaļas rekonstrukcija, būvdarbu apjomi no 1. kārtas (pāreja, gaiteņi), kuri tiks veikti, ja netiks realizēta 1. kārta
Objekta adrese: Ādama ielā 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr.05-256
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz VS daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas Ls___________
Tāme sastādīta______.gada___._______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudzums |  |  | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | Skaļrunis 3W | gab. | 8
2 |  | EVAC. CONNECTION ADAPTER (1PCS) LBC1256/00 | gab. | 8
3 |  | Kabelis JE-H(ST)H Bd FE180/F30 | m | 45
4 |  | Plastmasas caurule d20mm | m | 25
5 |  | Stiprinājumi | k-ts | 1
6 |  | Instalācijas palīgmateriāli | k-ts | 1
|  | Kopā: | Ls