## Koptāme
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums:SIA"Dobeles un apkārtnes slimnīca"
Objekta adrese: Ādama iela 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2011.gada ......................
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Ls)
1 | Dobeles un apkārtnes slimnīcas operāciju bloka rekontr.
(tajā skaitā medicīnas iekārtas)
Kopā
PVN 22% no summas ...........Ls
PVN 12% no summas ..........Ls
PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS

## 1-1
Darbu apjomu saraksts
Celtniecības darbi
Būves nosaukums:SIA'Dobeles un apkārtnes slimnīca'
Objekta nosaukums:Operācijas bloka rekonstrukcija
Objekta adrese: Ādama ielā 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr.05-256
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas Ls___________
Tāme sastādīta______.gada___._______
[7 empty] | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1. Demontāžas darbi
1 |  | Vecā kārniņu jumta seguma demontāža | m2 | 6
2 |  | Esošo ķieģeļu sienu nojaukšana | m3 | 4.9
3 |  | Esošā linoleja seguma demontāža no grīdām | m2 | 189.6
4 |  | Esošā flīžu seguma nojaukšana no grīdām | m2 | 54.9
5 |  | Durvju bloku demontāža | m2 | 93.6
6 |  | Logu bloku demontāža | m2 | 53.4
7 |  | Iekšpalodžu demontāža | gab. | 35
8 |  | Ārpalodžu demontāža | t.m. | 41.2
9 |  | Piekārto griestu demontāža | m2 | 366.6
10 |  | Flīžu noņemšana no sienām | m2 | 479.6
11 |  | Jauno aiļu izveide un esošo paplašināšana | m3 | 0.42
12 |  | Būvgružu savākšana, iekraušana konteinerā un izvešana | m3 | 194
|  | konteinera 8,5m3 noma | kont. | 23
2.Jumts
13 |  | Jumta esošo koka konstrukciju pastiprinājums un nojauktas daļas atjaunošana | m3 | 0.8
|  | Antiseptizēts kokmateriāls | m3 | 0.88
|  | metāla stiprinājumi | kg | 7.2
14 |  | Pretkondensāta plēves un dubultā latojuma ieklāšana | m2 | 6
|  | antiseptizēti kokmateriāli latojumam | m3 | 0.1
|  | naglas | kg | 1
|  | ”Elpojošs” zemsegums Divoroll | m2 | 6.6
15 |  | Māla kārniņu montāža | m2 | 6
|  | māla dakstiņš | gab | 75
|  | skrūves dakstiņu stiprināšanai(iep.100gab.) | iep. | 1
16 |  | Jumta siltināšana ar vati b=250mm | m2 | 6
|  | vate PAROC UNS37 b=250mm | m2 | 6.3
3.Sienas
17 |  | Esošo durvju ailu aizmūrēšana | m3 | 1.3
|  | ķieģelis | gab. | 507
|  | java | m3 | 0.325
18 |  | W115 KNAUF metāla statņu starpsiena 150mm, | m2 | 55
|  | UW-Profils 100 x 50 x 06 | m | 53.9
|  | CW-Profils 100 x 50 x 06 | m | 176
|  | amortizējošā lenta vienpus., pašlīm. 95 mm 30 m | m | 82.5
|  | dībelis K 6/35 | gb | 300
|  | ģipškartona plāksnes GKF 12,5 mm 1200 x 3000 | m2 | 237.6
|  | akmens vate Paroc UNS 37 100 mm | m2 | 57.75
|  | skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 25 mm =1000 gb./Paka | gb | 1663.2
|  | skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 35 mm =1000 gb./Paka | gb | 1663.2
|  | nodalošā lenta, plastm., vienpus., pašlīm. 50 mm 66m | m | 60.5
|  | stūru aizsargšina 31/31/04 3000 mm | gab | 62
|  | alum. stūru aizsarglenta 52 mm = rullis 30 m | m | 13.75
4.Grīdas
G-1
19 |  | Esošās grīdas notīrīšana no putekļiem | m2 | 189.6
20 |  | Smalkgaraudaina B25 betona slānis 30mm biezumā ar metāla skaidām | m2 | 189.6
|  | B25 betons ar metāla skaidām | m3 | 6
|  | sūknis | m/st | 1
|  | vibrolata | st | 8
|  | kokmateriāli | m3 | 0.3
21 |  | Virsmas slīpēšana | m2 | 189.6
|  | slīpmašīnas īre | d/n | 3
22 |  | Virsmas špaktelēšana | m2 | 189.6
|  | špaktele KNAUF Nivello | kg | 284.4
23 |  | Virsmas gruntēšana | m2 | 189.6
|  | grunts KNAUF Tiefengrund | 1L | 18.96
24 |  | Linoleja segums FORBO b=3mm | m2 | 168.7
|  | antistatiskais linoleja segums Sarlon Quartz Opus b=3mm | m2 | 185.57
|  | līme THOMSIT L240D | kg | 50.61
25 |  | Linoleja segums FORBO b=2mm | m2 | 20.9
|  | elektro vadītspējīgais linoleja segums Colorex SD b=2mm | m2 | 22.99
|  | līme THOMSIT L240D | kg | 6.27
26 |  | Grīdlīstu montāža | t.m. | 134.5
G-3
27 |  | Esošās grīdas notīrīšana no putekļiem | m2 | 54.9
28 |  | Hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 54.9
|  | PVC plēve | m2 | 63.135
29 |  | Smalkgaraudaina B25 betona slānis 30mm biezumā ar metāla skaidām |  | 54.9
|  | B25 betons ar metāla skaidām | m3 | 6
|  | sūknis | m/st | 1
|  | vibrolata | st | 8
|  | kokmateriāli | m3 | 0.3
30 |  | Virsmas slīpēšana | m2 | 54.9
|  | slīpmašīnas īre | d/n | 1
31 |  | Hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 54.9
|  | hidroizolācija ICOPAL | m2 | 63.135
|  | gāze | m2 | 54.9
32 |  | Stiklašķiedrais sieta iestrāde | m2 | 54.9
33 |  | Grīdu flīzēšana | m2 | 54.9
|  | akmensmasas flīzes | m2 | 54.9
|  | mitrumizturīga līme VETONIT HANDY FIX | kg | 219.6
|  | krustiņi | iep. | 7.2056
|  | šuvju špaktele | kg | 43.92
G-4
34 |  | Esošā mozaikas seguma slīpēšana | m2 | 422.8
|  | slīpmašīnas īre | d/n | 5
35 |  | Virsmas špaktelēšana | m2 | 422.8
|  | špaktele KNAUF Nivello | kg | 634.2
36 |  | Linoleja segums FORBO b=3mm | m2 | 297.8
|  | antistatiskais linoleja segums Sarlon Quartz Opus b=3mm | m2 | 327.58
|  | līme THOMSIT L240D | kg | 89.34
37 |  | Linoleja segums FORBO b=2mm | m2 | 108.3
|  | elektro vadītspējīgais linoleja segums Colorex SD b=2mm | m2 | 119.13
|  | līme THOMSIT L240D | kg | 32.49
38 |  | Grīdlīstu montāža | t.m. | 560.7
5.Logi
39 |  | PVC logu bloku montāža | m2 | 53.34
|  | PVC bloks L-1 (880x1500) | gb. | 4
|  | PVC bloks L-2 (1180x1500) | gb. | 10
|  | PVC bloks L-3 (1320x1500) | gb. | 3
|  | PVC bloks L-4 (1480x1500) | gb. | 11
|  | makroflekss | iep | 35
40 |  | Iekšpalodžu montāža | t.m. | 38.6
|  | Ārpalodžu montāža | t.m. | 41.2
6.Durvis
41 |  | PVC durvju bloku montāža | m2 | 93.6
|  | durvis D-1(600x1800mm) | gb. | 2
|  | durvis D-3(800x2040mm) | gb. | 14
|  | durvis D-4(900x2040mm) | gb. | 8
|  | durvis D-4*(900x2040mm) | gb | 6
|  | durvis D-6(1100x2040mm) | gb. | 1
|  | durvis D-7(1700x2040mm) | gb. | 11
|  | durvis D-8(1200x2040mm) | gb. | 1
|  | makroflekss | iep | 45
|  | kleidas | kpl. | 45
7.Apdares darbi
Griesti
42 |  | Esošās griestu virsmas pārrīvēšana | m2 | 226.9
|  | Piekārto moduļtipa griestu ISOVER Alhstrom AKUSTO-Hygienie 600x600mm montāža | m2 | 344.3
|  | metāla nesošais karkass ar stiprinājumiem | m2 | 344.3
|  | Piekārtie moduļtipa griesti ISOVER Alhstrom AKUSTO-Hygienie 600x600mm | m2 | 344.3
43 |  | Saplākšņa montāža uz metāla karkasa | m2 | 73.8
|  | saplāksnis b=12mm | m2 | 81.18
|  | metāla karkass | m2 | 73.8
|  | skrūves | gab | 1107
44 |  | KNAUF D113 piekārto griestu montāža (2X) | m2 | 73.8
|  | GKB1 plāksnes 12,5 mm 1200 x 3000 (2X) | m2 | 81.18
|  | CD-Profils 60 x 27 x 06 2600 mm | m | 227.304
|  | CD-Profils 60 x 27 x 06 4000 mm | m | 89.298
|  | UD-Profils 28 x 27 x 06 3000 mm | m | 77.49
|  | dībelis K 6/35 = 100 gb./Paka | gb | 63.468
|  | U-veida skava 125 mm CD-Profilam 60 x 27 = 100 gb./Paka | gb | 68.1912
|  | CD-Profilu savienotājs 60 x 27 = 100 gb./Paka | gb | 53.136
|  | krustveida savienotājs CD-Profilam 60 x 27 =50 gb./paka | gab | 162.36
|  | nodalošā lenta, plastm., vienpus., pašlīm. 50 mm 66m | m | 36.9
|  | skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 25 = 1000 gb./Paka | t/gb | 1.107
|  | griestu dībelisnagla BZN 6-5 =100gb/paka | gb | 48.708
45 |  | Griestu krāsošana ar emulsijas krāsu ar sagatavošanu | m2 | 355.1
|  | špaktele GYPROC ready mix, 28kg | kg | 710.2
|  | grunts Unigrund | 1l | 35.51
|  | smilšpapīrs N60,N120 | m2 | 2.3673
|  | gruntskrāsa VIVA PRIMER 18 l | l | 71.02
|  | ūdensemulsijas krâsa VIVA PLAST 20 18 l | l | 106.53
Sienas
46 |  | Sienu apmetuma remonts | m2 | 128.9
|  | apmetuma java | m3 | 3.867
47 |  | Sienu krāsošana ar emulsijas krāsu ar sagatavošanu | m2 | 429.8
|  | špaktele GYPROC ready mix, 28kg | kg | 859.6
|  | grunts Unigrund | 1l | 42.98
|  | Smilšpapīrs N60,N120 | m2 | 2.8653
|  | gruntskrāsa VIVA PRIMER 18 l | l | 85.96
|  | ūdensemulsijas krâsa VIVA PLAST 20 18 l | l | 128.94
|  | krāsas tonēšana | 1iep. | 15
48 |  | Sienu apšuvums ar Trespa paneļiem b=13mm | m2 | 149.3
|  | Trespa Atlons Uni Colours b=13mm | m2 | 149.3
|  | Trespa stūru elementi 3050x300x300, b=13mm | m | 61
|  | karkasa profils | m2 | 149.3
|  | sktūves, klipši | m2 | 149.3
|  | antibakteriāla mastika SIKAFLEX, 600ml | iep. | 25
49 |  | Sienu flīzēšana | m2 | 314.2
|  | keramikas flīzes | m2 | 314.2
|  | mitrumizturīga līme VETONIT HANDY FIX | kg | 1256.8
|  | krustiņi | iep. | 41.2388
|  | šuvju špaktele | kg | 251.36
|  | Kopā: | Ls

## 1-2
Darbu apjomu saraksts
Iekšējie kanalizācijas tīkli
Būves nosaukums:SIA'Dobeles un apkārtnes slimnīca'
Objekta nosaukums:Operācijas bloka rekonstrukcija
Objekta adrese: Ādama ielā 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr.05-256
Tāme sastādīta 2011. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪK daļas rasējumiem
Tāmes izmaksas Ls___________
Tāme sastādīta______.gada___._______
[7 empty] | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
p.k.
Ū1. Aukstā ūdensapgāde
1 |  | Plastmas ūdensvada caurules dn15(Ø20x1.9) ar veidgabaliem | m | 40
2 |  | Plastmas ūdensv.caurules dn20(Ø25x2,3)ar veidgabaliem | m | 25
3 |  | Lodveida ventilis dn15 |  | 10
4 |  | Lodveida ventilis dn20 |  | 3
5 |  | Hromēta kapara caurules Ø15 l=500 | gab | 21
7 |  | Leņķventilis dn15 | gab | 21
8 |  | Roku mazgātnes jaucējkrāns | gab | 12
9 |  | Medic.mazgātnes bezkontakta jaučējkrāns ar sensoru ORAS ELECTRA | gab | 4
10 |  | Dušas jaucējkrāns | gab | 2
11 |  | Tērauda cinkota ūdensvada caurule dn50 | m | 2
12 |  | Ugunsdzēsības skapis 650x650x220 ar ugunsdzēsības krānu dn50, šlūteni l=20m u iesmidzināšanu Ø16mm ar 2 ugunsdzēšanas aparātiem v=6l | k-ts | 1
13 |  | Udensvada cauruļu ar armatūru demontāža Æ20÷15mm | m | 50
14 |  | Ūgunsdzēsibas krānu demontāža | gab | 1
15 |  | Pieslēgums esošiem tīkliem | gab | 10
T3;T4 Karsta ūdensapgāde
16 |  | Plastmasas ūdensv.caurules dn15(Ø20x2,0) | m | 40
17 |  | Plastmasa ūdensv.caurules dn20(Ø25x2,0) | m | 25
18 |  | Lodveida ventilis dn15 | gab | 7
19 |  | Lodveida ventilis dn20 | gab | 3
20 |  | Hromēta kapara caurules Ø15 l=500 | gab | 21
21 |  | Leņķventilis dn15 | gab | 21
22 |  | Izolācija ρ=20 dn20 (Ø25) | m | 27
23 |  | Udensvada cauruļu ar armatūru demontāža Æ20÷15mm | m | 50
24 |  | Pieslēgums esošiem tīkliem | gab | 10
K1.Sadzīves kanalizācija
25 |  | Plastm.kanal.caurules Ø110 ar veidgabaliem | m | 6
26 |  | Plastm.kanal.caurules Ø50 ar veidgabaliem | m | 40
27 |  | Klozetpods ar horizontālu izlaidi | k-ts | 3
28 |  | Roku mazgātne ar sifonu | k-ts | 13
29 |  | Dušas kabine ar sifonu | k-ts | 2
30 |  | Medicinas mazgātne ar sifonu | k-ts | 4
31 |  | Nerūsējošā tērauda instumentu mazgātne | k-ts | 2
32 |  | Kanaliz. cauruļvadu demontaža Ø100; Ø50 un utilizācija | m | 40
33 |  | Sanitaro iekārtu demontāža un utilizācija | gab | 21
|  | Kopā: | Ls

## 1-3
Darbu apjomu saraksts
Ventilācija un siltumapgāde
Būves nosaukums:SIA'Dobeles un apkārtnes slimnīca'
Objekta nosaukums:Operācijas bloka rekonstrukcija
Objekta adrese: Ādama ielā 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr.05-256
Tāme sastādīta 2011. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem
Tāmes izmaksas Ls___________
Tāme sastādīta______.gada___._______
[7 empty] | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
p.k.
VENTILĀCIJA PN1
1 |  | Gaisa apstrādes iekārta, 400/50/3, Nel=2,4x2 kW, L=+4600m3/st, L=-4370 m3/st , I=25A, m=865kg, sastāvā : ventilators ar tiešo pievadu Gold Wing 2 gab., filtrs F7 2 gab., rotors ar hidroskopisku pārklājumu RECOnomic, filtrs F7 2gab., integrētā automātiskās vadības sistēma IQnomic GOLD RX 20„SWEGON” | kpl | 1
2 |  | Elektrokomutācijas kabeļu komplekts | kpl | 1
3 |  | Ūdens kalorifers Qsild=11,4kW TBLA-4-100-040-2-2 | gab | 1
4 |  | Siltumnesēja regulēšanas mezgls sast. 3gaitas vārsts Kvs=4.0, Ø15ar pievadu, pret aizsalšanas sensors, cirkulācijas sūknis (TBPA-3-035), vārstu kompl. (TBVL-2-040) | kpl | 1
5 |  | Elektrokalorifers,Qsild= 8kW TBLE-4-100-040-08-2 | gab | 1
6 |  | Dzesēšanas baterija freona R404A, Qdzes=25,4kW TBKC-2-100-040-1-1 | gab | 1
7 |  | Gaisa vārsts ar piedziņu TBSA-2-100-040-1-1 | gab | 2
8 |  | Trokšņu klusinātājs, L=650mm TBDA-1-100-040-065 | gab | 2
9 |  | Atbalsta kājas agregāta rāmim TBXZ-1-36 | kpl | 1
10 |  | Gumijas blīves zem kājāmTBXZ-1-37 | kpl | 1
11 |  | Filtrs kompaktais G3 TBFA-1-100-040-2 | kpl | 2
12 |  | Dzesēšanas bloks sistēmas PN1 aukstumapgādei, Qdzes=21,4kW, 400/ 50/ 3, Nel=5,7kW, I=9,1A, m=108kg, 950x400x1380(h), kompl. ar filtru sausinātāju un termostatisko izplešanās ventīli A9UW548 FA3(FM57AH U33)„LG” | kpl | 1
13 |  | Vara caurule 9,52(3/8)” | m | 40
14 |  | Vara caurule 19,05(3/4)” | m | 40
15 |  | Freons R 410A | kg | 4
16 |  | Izolācija, b=13mm, caurulei 9,52 Armstrong Armaflex” AF | m | 40
17 |  | Izolācija, b=13mm, caurulei 19,05 Armstrong Armaflex” AF | m | 40
18 |  | Vara cauruļu fasondaļas | kpl | 1
19 |  | Cauruļu stiprinājumu elementi | kpl | 1
20 |  | Izolācijas stiprinājuma elementi | kpl | 1
21 |  | Metāla konstrukcijas kompresora- kondensatora stiprināšanai uz jumta | kg | 100
22 |  | Kondensāta novadīšanas plastmasas caurule Ø25 | m | 15
23 |  | Gaisa mitrinātājs 400/50/3, N=14,9kW, I=21,5A, Gtv=20kg/st, gab. 594x392x1087mm | kpl | 1
24 |  | Palīgmateriāli gaisa mitrinātājam kompl.: tvaika sadales caurule l=800mm, Gmaks=50kg/st, elastīgā caurule Z10,l=2m, kondensāta novada caurule Ks10, l=2m, mitruma devējs gaisa vadā EGH110, vārsts ar filtru aukstam ūdenim Z261 | kpl | 1
25 |  | Difuzors ar filtru HEPA-14, 610x610x117 ar gumijas blīvēm, gab. 3500x735x540 (pieplūde), m=165kg 610x610x117 ar gumijas blīvēm, gab. 3500x735x540 OPLb-3500„SWEGON” | kpl | 4
26 |  | Griestu difuzors ar filtru HEPA-14 ar gumijas blīvēm, ārējais panelis perforēts, gaisa vada pievienojums 600x100, (noplūde), gab. 693x693x293(b), m=19,5kg CDH-66-100-100-2-1 „SWEGON” | gab | 4
27 |  | Jumtiņš uz gaisa vada virs jumta 1000x400 | gab | 1
28 |  | Pretlietus žalūziju reste 1000x400 | gab | 1
29 |  | Pieplūdes, nosūces žalūziju reste komplektā ar uzstādīšanas rāmi WTS 200x100+IF„Halton | gab | 8
30 |  | Pieplūdes, nosūces žalūziju reste komplektā ar uzstādīšanas rāmi un regulēšanas vārstu WDD 200x100+IF+OD„Halton” | gab | 1
31 |  | Pieplūdes, nosūces žalūziju reste komplektā ar uzstādīšanas rāmi un regulēšanas vārstu WDD 300x150 +IF+OD„Halton” | gab | 15
32 |  | Pieplūdes, nosūces žalūziju restekomplektā ar uzstādīšanas rāmi un regulēšanas vārstu WDD 400x150 +IF+OD„Halton” | gab | 1
33 |  | Gaisa pieplūdes difuzors DVS-P Ø125 | gab | 2
34 |  | Tas pats,DVS-P Ø160 | gab | 3
35 |  | Gaisa nosūces difuzors DVS Ø100 | gab | 7
36 |  | Tas pats,DVS Ø160 | gab | 3
37 |  | Regulējošais vārsts „Iriss” Ø100 PRA/N „Halton” | gab | 8
38 |  | Tas pats, Ø125 PRA/N„Halton” | gab | 8
39 |  | Tas pats,Ø160PRA/N„Halton” | gab | 6
40 |  | Tas pats,Ø200 PRA/N„Halton” | gab | 3
41 |  | Tas pats,Ø250 PRA/N„Halton” | gab | 4
42 |  | Tas pats,Ø315 PRA/N„Halton” | gab | 6
43 |  | Regulējošais vārsts 300x200 UTK 300x200 „Halton” | gab | 2
44 |  | Uguns aizsardzības vārsts rokas ar kūstošo ieliktni t=50 0C FDC/E-160, RE=MA, FU=50 „Halton” | kpl | 2
45 |  | Uguns aizsardzības vārsts rokas ar kūstošo ieliktni t=50 0C FDC/E-200, RE=MA, FU=50„Halton” | kpl | 2
46 |  | Uguns aizsardzības vārsts rokas ar kūstošo ieliktni t=50 0C FDC/E-250, RE=MA, FU=50„Halton” | kpl | 4
47 |  | Uguns aizsardzības vārsts rokas ar kūstošo ieliktni t=50 0CFDC/E-315, RE=MA, FU=50„Halton” | kpl | 6
48 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø100 | m | 50
49 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø125 | m | 40
50 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø160 | m | 90
51 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø200 | m | 135
52 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø250 | m | 30
53 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø280 | m | 25
54 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø315 | m | 50
55 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø450 | m | 10
56 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda 300x200 | m | 10
57 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda 300x250 | m | 25
58 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda 400x200 | m | 30
59 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda 600x100 | m | 25
60 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda 1000x400 | m | 20
61 |  | Ugunsdrošā izolācija „Paroc” b=100mm Wired Mat 80Alu Coat | m2 | 210
62 |  | Izolācijas stiprināšanas materiāli | kpl | 1
63 |  | Gaisa vadu fasondaļas | kpl | 1
64 |  | Gaisa vadu blīvēšanas materiāli | kpl | 1
65 |  | Gaisa vadu marķēšanas materiāli | kpl | 1
66 |  | Inspekcijas lūciņas pie ugunsaizsardzības un regulējošiem vārstiem | gab | 20
67 |  | Gaisa vadu tīrīšanas lūciņas | gab | 40
PN1 SILTUMA APGĀDE
68 |  | Vara caurule Ø35x1.5 | m | 30
69 |  | Izolācija atklātām caurulēm, zem griestiem, PV – AE „Paroc”b=20mm Ø35 | m | 30
69 |  | Lodveida ventilis Ø32 | gab | 1
70 |  | Balansēšanas vārsts MSV – I Ø32 | gab | 1
71 |  | Vara cauruļu fasondaļas | kpl | 1
72 |  | Cauruļu stiprinājumu elementi | kpl | 1
73 |  | Izolācijas stiprinājuma elementi | kpl | 1
N1
74 |  | Kanāla ventilators, nosūce no 24.telpas 230/ 50/ 1, Nel=58W, I=0,25A, n=2436apgr/min K100XL„Systemair” | kpl | 1
75 |  | 5 pakāpju ātruma regulators RE 1,5 „Systemair” | gab | 1
76 |  | Gaisa nosūces difuzors DVS Ø100 | gab | 2
77 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø100 | m | 30
78 |  | Jumtiņš uz gaisa vada virs jumta Ø100 | gab | 1
79 |  | Pretvārsts Ø100 RSK 100„Systemair” | gab | 1
80 |  | Trokšņu klusinātājs, L=600mm LDC – 100 „Systemair” | gab | 1
81 |  | Savienojuma skava FK 100„Systemair” | gab | 2
82 |  | Uguns aizsardzības vārsts rokas ar kūstošo ieliktni t=50 0C FDC/E-100, RE=MA, FU=50„Halton” | kpl | 1
83 |  | Gaisa vadu izolācija bēniņos, b=50mm Wired Mat 80Alu Coat | m2 | 5
84 |  | Izolācijas stiprinājuma elementi | kpl | 1
85 |  | Gaisa vadu fasondaļas | kpl | 1
86 |  | Gaisa vadu blīvēšanas materiāli | kpl | 1
N2
87 |  | Kanāla ventilators, nosūce no 23.telpas 230/ 50/ 1, Nel=105W, I=0,4A, n=2545apgr/min K100XL„Systemair” kompl | kpl | 1
88 |  | 5 pakāpju ātruma regulators RE 1,5 „Systemair” | gab | 1
89 |  | Gaisa nosūces difuzors DVS Ø160 | gab | 2
90 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø160 | m | 50
91 |  | Jumtiņš uz gaisa vada virs jumta Ø160 | gab | 1
92 |  | Pretvārsts Ø160 RSK 160„Systemair” | gab | 1
93 |  | Savienojuma skava FK 160„Systemair” | gab | 2
94 |  | Uguns aizsardzības vārsts rokas ar kūstošo ieliktni t=50 0C FDC/E-160, RE=MA, FU=50„Halton” | kpl | 1
95 |  | Gaisa vadu izolācija bēniņos, b=50mm Wired Mat 80Alu Coat | m2 | 10
96 |  | Izolācijas stiprinājuma elementi | kpl | 1
97 |  | Gaisa vadu fasondaļas | kpl | 1
98 |  | Gaisa vadu blīvēšanas materiāli | kpl | 1
DEMONTĀŽA
99 |  | Gaisa vads Ø100 | m | 15
100 |  | Gaisa vads Ø125 | m | 5
101 |  | Gaisa vads Ø160 | m | 30
102 |  | Gaisa vads Ø200 | m | 15
103 |  | Gaisa vads Ø250 | m | 3
104 |  | Gaisa vads Ø315 | m | 20
105 |  | Gaisa vads Ø355 | m | 80
106 |  | Gaisa vads Ø300x150 | m | 5
107 |  | Gaisa vads Ø400x200 | m | 11
108 |  | Gaisa vads Ø400x300 | m | 8
109 |  | Esošo pieplūdes sistēmu P14,15,16 agregātu demontāža un izvešana | kpl | 3
110 |  | Demontēto gaisa vadu izvešana | m | 192
|  | Kopā: | Ls

## 1-4
Darbu apjomu saraksts
Apkure
Būves nosaukums:SIA'Dobeles un apkārtnes slimnīca'
Objekta nosaukums:Operācijas bloka rekonstrukcija
Objekta adrese: Ādama ielā 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr.05-256
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas Ls___________
Tāme sastādīta______.gada___._______
[7 empty] | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
p.k.
1 |  | Radiators „PURMO - Compact” komplektā ar sienas stiprinājumiem un atgaisošanas korķi C22–500–800 | kpl. | 2
2 |  | Radiators „PURMO - Compact” komplektā ar sienas stiprinājumiem un atgaisošanas korķi C22–500–1000 | kpl. | 1
3 |  | Radiators „PURMO - Compact” komplektā ar sienas stiprinājumiem un atgaisošanas korķi C22–500–1400 | kpl. | 1
4 |  | Radiators „PURMO - Compact” komplektā ar sienas stiprinājumiem un atgaisošanas korķi C22–500–1600 | kpl. | 9
5 |  | Radiators „PURMO - Compact” komplektā ar sienas stiprinājumiem un atgaisošanas korķi C22–500–1800 | kpl. | 1
6 |  | Termostatiskais vārsts viencauruļu apkures sistēmai, taisnā izpildījumā Ø15, RA-G 15 ”Danfoss” | gab | 14
7 |  | Termostata sensora galva RAW-5010 ”Danfoss” | gab | 14
8 |  | Noslēgvārsts ar noteces vārstu, Ø15RVV-S 15”Danfoss” | gab | 14
9 |  | Vara caurule, cietā Ø15x1.0 | m | 25
10 |  | Vara cauruļu fasondaļas | kpl. | 1
11 |  | Cauruļu stiprinājumu elementi | kpl. | 1
12 |  | Vara cauruļu posmu pievienojumi esošās apkures sistēmas tērauda caurulēm | gab | 28
13 |  | Siltumapgādes pārbaude,regulēšana,palaišana | kpl. | 1
DEMONTĀŽA
13 |  | Čuguna sekciju radiators, 6 sekc. | gab | 2
14 |  | Čuguna sekciju radiators, 7 sekc. | gab | 3
15 |  | Čuguna sekciju radiators, 11 sekc. | gab | 2
16 |  | Čuguna sekciju radiators, 12 sekc. | gab | 2
17 |  | Čuguna sekciju radiators, 13 sekc. | gab | 2
18 |  | Čuguna sekciju radiators, 14 sekc. | gab | 2
19 |  | Čuguna sekciju radiators, 15 sekc. | gab | 2
20 |  | Čuguna sekciju radiators, 16 sekc. | gab | 1
21 |  | Apkures sienas panelis operāciju zālēsПВ-2,5х0,9 | gab | 2
22 |  | Apkures sienas panelis ПВ-3,8х1,2 | gab | 2
23 |  | Tērauda caurule Ø15 | m | 25
24 |  | Tērauda caurule Ø20 | m | 15
25 |  | Tērauda caurule Ø25 | m | 10
26 |  | Demontēto radiatoru un cauruļvadu izvešana | kpl. | 1
Kopā:

## 1-5
Darbu apjomu saraksts
Elektromontāžas darbi
Būves nosaukums:SIA'Dobeles un apkārtnes slimnīca'
Objekta nosaukums:Operācijas bloka rekonstrukcija
Objekta adrese: Ādama ielā 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr.05-256
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELdaļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas Ls___________
Tāme sastādīta______.gada___._______
[7 empty] | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
p.k.
1 |  | Automātiskās rezreves ieslēgšanas, sadale 80KW;160A AVR1 | gb. | 1
2 |  | Grupu sadale BS | gb. | 1
3 |  | Grupu sadale OS1 | gb. | 1
4 |  | Grupu sadale OS2 | gb. | 1
5 |  | Grupu sadale OS3 | gb. | 1
6 |  | Grupu sadale VS | gb. | 1
7 |  | Nepārtrauktas elektroapgādes avots UPS-30KVA, h=1st. | kpl. | 1
8 |  | Apg. armatūra ar lum. spuldzi;ar elektron. droseli uzst, iekarinātos griestos sterilai videi ar akumul. 60min., 220V 3x80 IP65 Fidesca PM RV 04 | gb. | 14
9 |  | Apg. armatūra ar lum. spuldzi;ar elektron. droseli uzst, iekarinātos griestos sterilai videi ar akumul. 60min.,220V 3x80 IP65 Fidesca PM RV 04 | gb. | 2
10 |  | Apg, armatūra ar lum. spuldzi;ar elektron. droseli uzst, pie griestiem sterilai videi 220V 2x35 IP65 Fidesca PM RV 04 | gb. | 11
11 |  | Apg. armatūra ar lum. spuldzi;ar elektron. droseli uzst. pie griestiem sterilai videi ar akumul. 60min,.220V 2x35 IP65 Fidesca PM RV 04 | gb. | 3
12 |  | Apg. armatūra ar lum. spuldzi;ar elektron. droseli uzst, pie griestiem 220V, 4x18 IP23 | gb. | 17
13 |  | Apg. armatūra ar lum. spuldzi;ar elektron. droseli uzst. pie griestiem 220V, 2x36 IP44 | gb. | 8
14 |  | Apg. armatūra ar lum. spuldzi;ar elektron. droseli uzst, iekar, griestos 220V, 2x26 IP23 | gb. | 31
15 |  | Apg, armatūra ar lum. spuldzi;ar elektron. droseli uzst. iekar. gr.,ar akumul.h-1st.; ar vadības bloku 220V, 2x26 IP23 | gb. | 8
16 |  | Apg, armatūra ar hal. spuldzi uzst. pie sienas ar uzrakstu "Izeja" ar akuml, h=1st 220V, 1x18 IP23 | gb. | 9
17 |  | Apg. armatūra ar kv. spuldzi uzstādīšanai pie sienas 220V, 60W, IP44 | gb. | 14
18 |  | Nakts apgaism, armatūra uzstād. nišā 220V,15W, IP23 | gb. | 1
19 |  | Slēdzis vienpolīgs virsapm. kārbā sienā 220V,16A, IP44 | gb. | 1
20 |  | Automātiskais slēdzis trīspolīgs C3X160A | gb. | 2
21 |  | Automātiskais slēdzis trīspolīgs C3X100A | gb. | 1
22 |  | Automātiskais slēdzis trīspolīgs C3X63A | gb. | 1
23 |  | Rozete trīspolīga ar zem. kontaktu blīvēta zemapm. 380/220V, 63A | gb. | 1
24 |  | Rozete trīspolīga ar zem. kontaktu blīvēta zemapm. 380/220V, 25A | gb. | 2
25 |  | Rozete vienpol. ar zem. kontaktu blīv. z/a.ar vāciņu 220V, 16A | gb. | 32
26 |  | Rozete vienpol. ar zem. kontaktu blīv. ar vāciņu 220V, 16A | gb. | 20
27 |  | Rozete vienpolīga ar zem. kontaktu norm. zemapm. 220V, 16A | gb. | 72
28 |  | Slēdzis vienpolīgs zemapm. norm.220V, 16A | gb. | 4
29 |  | Slēdzis vienpolīgs zemapm. blīvēts divdaļīgs 220V, 16A | gb. | 5
30 |  | Slēdzis vienpolīgs zemapm. norm. divdaļīgs 220V, 16A | gb. | 2
31 |  | Slēdzis vienpolīgs zemapm, blīvēts 220V, 16A | gb. | 26
32 |  | Pārslēdzis vienpolīgs zemapm. norm. 220V, 16A | gb. | 18
33 |  | Pārslēdzis vienpolīgs zemapm. blīvēts.220V, 16A | gb. | 8
34 |  | Kabelis ar vara dzīslām MCMK-3x70+35+35 | m | 165
35 |  | Kabelis ar vara dzīslām MCMK-3x35+16+16 | m | 5
36 |  | Kabelis ar vara dzīslām MMJ5x25 | m | 100
37 |  | Kabelis ar vara dzīslām MMJ5x16 | m | 30
38 |  | Kabelis ar vara dzīslām MMJ5x6 | m | 10
39 |  | Kabelis ar vara dzīslām MMJ5x4 | m | 30
40 |  | Kabelis ar vara dzīslām MMJ5x2,5 | m | 300
41 |  | Kabelis ar vara dzīslām MMJ3X2,5 | m | 950
42 |  | Kabelis ar vara dzīslām MMJ5x1,5 | m | 200
43 |  | Kabelis ar vara dzīslām MMJ4X1,5 | m | 50
44 |  | Kabelis ar vara dzīslām MMJ3X1,5 | m | 1350
45 |  | Aizsargcaurule D70 | m | 225
46 |  | Aizsargcaurule D50 | m | 65
47 |  | Aizsargcaurule D50 | m | 225
48 |  | Aizsargcaurule D40 | m | 30
49 |  | Aizsargcaurule D32 | m | 50
50 |  | Aizsargcaurule D25 | m | 50
51 |  | Aizsargcaurule D20 | m | 100
52 |  | Galvenā zemējuma kopne | gb. | 1
53 |  | Potenciāla izlīdzināšanas kopne | gb. | 1
54 |  | Kabelis ar vara dzīslām dzelteni zaļš HO-7V-K-1X25 | m | 10
Demontāžas darbi
55 |  | Sadales demontāža | gb. | 8
56 |  | Maģistrāles APV-70 demontāža caurulē | m | 120
57 |  | Esošā elektrosadales tīkla demontāža un utilizācija | kpl. | 1
|  | Kopā: | Ls

## 1-6
Darbu apjomu saraksts
Ugunsdzēsības signalizācija
Būves nosaukums:SIA'Dobeles un apkārtnes slimnīca'
Objekta nosaukums:Operācijas bloka rekonstrukcija
Objekta adrese: Ādama ielā 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr.05-256
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz VSdaļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas Ls___________
Tāme sastādīta______.gada___._______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  |  | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | Dūmu signāldevējs ECO1003 | gab. | 48
2 |  | Iznesamās diodes NLY - 91200 | gab. | 14
3 |  | Rokas darbības detektors FP2RD | gab. | 1
4 |  | Signalizācijas kabelis KLM 2x0,8+0,8 | m | 450
5 |  | Spēka kabelis N2XCH FE180/E30 3x1,5 | m | 35
6 |  | Sadales kārba | m | 2
7 |  | Gofrēta caurule d20mm | m | 25
8 |  | Stiprinājumi | k-ts | 0.5
9 |  | Stiprināšanas detaļas/sistēmas regulēšana | k-ts | 0.5
|  | Kopā: | Ls

## 1-7
Darbu apjomu saraksts
Datoru, telefonu un TV tīkla sistēmas
Būves nosaukums:SIA'Dobeles un apkārtnes slimnīca'
Objekta nosaukums:Operācijas bloka rekonstrukcija
Objekta adrese: Ādama ielā 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr.05-256
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz VSdaļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas Ls___________
Tāme sastādīta______.gada___._______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  |  | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | Komutāciju skapis 19" 12U, grīdas | kompl. | 1
3 |  | 19" El barošanas panelis 6v ar slēdzi | gab | 1
4 |  | Komutācijas panelis 19'', 24xRJ45 | gab | 1
5 |  | Kabeļu kārtotājs 19'', 1U | gab | 1
6 |  | Komutācijas panelis 24 port (switch) | gab | 1
7 |  | Rozete RJ45 CAT 5E datoru | gab | 9
8 |  | Rozete RJ45 CAT 5E telefonu | gab | 9
9 |  | Patch kabelis 1,0 m | gab | 9
10 |  | Patch kabelis 2,0 m | metri | 9
11 |  | Kabelis 4x2x0.5 UTP | metri | 500
12 |  | Kabelis MHS 20x2x0,5 | metri | 150
13 |  | TV/FM rozete | gab. | 3
14 |  | TV dalītājs FA8.16.C | gab. | 1
15 |  | Kabeļa konektors | gab. | 50
16 |  | kabelis koaksiālais RG-6 | m | 150
17 |  | kabelis koaksiālais RG-11 | m | 150
18 |  | Sadales skapis | k-ts | 1
19 |  | skrūves, stiprinājumi un citi mat. | k-ts | 0.5
20 |  | Gofrēta caurule d20mm | m | 50
|  | Kopā: | Ls

## 1-8
Darbu apjomu saraksts
Balss Trauksmes izziņošanas sistēma BIS
Būves nosaukums:SIA'Dobeles un apkārtnes slimnīca'
Objekta nosaukums:Operācijas bloka rekonstrukcija
Objekta adrese: Ādama ielā 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr.05-256
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz VSdaļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas Ls___________
Tāme sastādīta______.gada___._______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  |  | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | Skaļrunis 3W | gab. | 19
2 |  | EVAC. CONNECTION ADAPTER (1PCS) LBC1256/00 | gab. | 19
3 |  | Akumulators 12V 40Ah | gab. | 0
4 |  | Kabelis JE-H(ST)H Bd FE180/F30 | m | 300
5 |  | Kabelis (N)HXH-FE ISO E30 3x1,5 | m | 35
6 |  | Plastmasas caurule d20mm | m | 25
7 |  | Stiprinājumi | k-ts | 0.5
8 |  | Instalācijas palīgmateriāli | k-ts | 0.5
|  | Kopā: | Ls

## 1-9
Darbu apjomu saraksts
Medicīnas gāze
Būves nosaukums: |  |  |  | SIA'Dobeles un apkārtnes slimnīca'
Objekta nosaukums: |  |  |  | Operācijas bloka rekonstrukcija
Objekta adrese: |  |  |  | Ādama ielā 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr. |  |  |  | 05-256
Tāme sastādīta 2011. gada tirgus cenās, pamatojoties uz TP
Tāmes izmaksas Ls___________
Tāme sastādīta______.gada___._______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  |  | Mērvienība | Daudzums |  |  | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[7 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
Vara caurule (atbilstoši LVS EN 13348:2008 normatīviem)
1 |  | 8 mm |  |  | m | 30
2 |  | 12 mm |  |  | m | 280
3 |  | 15 mm |  |  | m | 250
4 |  | 28 mm |  |  | m | 61
Lodējamie vara savienojumi
Līkums
5 |  | 90º 15mm |  |  | gb. | 79
6 |  | 90º 28mm |  |  | gb. | 11
Trejgabali
7 |  | 8mm |  |  | gb. | 1
8 |  | 15mm |  |  | gb. | 12
9 |  | 28mm |  |  | gb. | 1
Mufe
10 |  | 8 mm |  |  | gb. | 6
11 |  | 12 mm |  |  | gb. | 56
12 |  | 15 mm |  |  | gb. | 23
13 |  | 28 mm |  |  | gb. | 20
14 |  | Pāreja 28mm - 15mm |  |  | gb. | 2
Nerūsējošā tērauda ventilis
15 |  | ⅜” Pn 8 |  |  | gb. | 24
Cauruļu stiprinājumi
16 |  | Klipsis M8/8C Dn 8 |  |  | gb. | 10
17 |  | Klipsis M8/12C Dn 12 |  |  | gb. | 140
18 |  | Klipsis M8/15C Dn 15 |  |  | gb. | 66
19 |  | Klipsis M8/28C Dn 28 |  |  | gb. | 22
Gofrēta PVC caurule
20 |  | 16 mm |  |  | m | 30
|  | Kopā: |  |  | Ls

## 1-10
Darbu apjomu saraksts
Operācijas bloka medicīnas iekārtas
Būves nosaukums: |  |  |  | SIA'Dobeles un apkārtnes slimnīca'
Objekta nosaukums: |  |  |  | Operācijas bloka rekonstrukcija
Objekta adrese: |  |  |  | Ādama ielā 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr. |  |  |  | 05-256
Tāme sastādīta 2011. gada tirgus cenās, pamatojoties uz TP
Tāmes izmaksas Ls___________
Tāme sastādīta______.gada___._______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  |  | Mērvienība | Daudzums |  |  | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[7 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | Operāciju lampa specifikāciju skatīt 3. pielikumā 1. punkts |  |  | gb. | 2
2 |  | Griestu konsole specifikāciju skatīt 3. pielikumā 1. punkts |  |  | gb. | 2
3 |  | Datoru sistēma specif. Skatīt 3. pielikumā 2. punkts |  |  | gb. | 2
4 |  | Instrumentu glabāšanas skapis Getinge CW vai ekvivalents |  |  | gb. | 2
5 |  | Sienas konsole specifik. skatīt 3. pielikums 3.4. punkts |  |  | gb. | 2
6 |  | N2O centrāle Greggersen MC2025 vai ekvivalents |  |  | gb. | 1
7 |  | CO2 centrāle Greggersen MC2025 vai ekvivalents |  |  | gb. | 1
8 |  | Zemapmetuma gaisa ligzda |  |  | gb. | 1
9 |  | Gāzu evakuācijas modulis TMT |  |  | gb. | 2
10 |  | GKTP 6 GĀZĒM montāža |  |  | gb. | 2
|  | Kopā: |  |  | Ls